Правила пользования канализацией

Настоящие правила доводятся до собственников согласно пункту 5.8.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, они утверждены Постановлением Государственного комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27. 09. 2003 №170.

- Содержите в чистоте унитазы, раковины и умывальники;

- Не допускайте поломок установленных в квартире санитарных приборов и арматуры;

- Не сливайте в унитазы, раковины и умывальники агрессивные и легковоспламеняющиеся жидкости и кислоты;

- Не бросайте в унитазы и раковины песок, строительный мусор, сухие и разведенные строительные смеси и их остатки, тряпки, предметы личной гигиены (кроме туалетной бумаги, которая разлагается, о чем заявлено производителем такой бумаги), кости, стекло, металлические и деревянные предметы. Следите за тем, чтобы предметы гигиены (ватные диски, палочки и салфетки, в том числе бумажные салфетки) не лежали на полочках над раковинами, так как они могут случайно упасть в канализационный сток, где набухают и создают засор;

- Не бросайте в унитазы бумажные полотенца и салфетки, целлофанновые пакеты памперсы, сухой наполнитель кошачьего лотка.

- Не бросайте в унитазы тряпки, кости, стекло, металлические и деревянные предметы;

- Не сбрасывайте в систему канализации пищевые отходы. Пожалуйста, прежде чем выливать в унитаз жидкие пищевые отходы, откидывайте их на дуршлаг или процеживайте сквозь ткань, чтобы в канализацию не попало ничего, кроме жидкости, а густое составляющее выбрасывайте в мусорное ведро. Особенно это касается чая и овощей. Помните, никакие овощные очистки не должны выбрасываться в унитазы! Отработанное растительное масло из сковородок и фритюрниц необходимо сливать в отдельную закрывающуюся посуду, и по мере ее заполнения выбрасывать так же в ведро;

- Не допускайте непроизводственного расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборную арматуру;

- Не пользуйтесь раковинами, умывальниками, унитазами, посудомоечными и стиральными машинами в случае засора в канализационной сети, т.е. запрещается производить любой слив воды в канализацию до устранения засора;

- Немедленно сообщайте в диспетчерскую службу , управляющую компанию обо всех неисправностях системы водопровода и канализации;

- Оберегайте санитарные приборы и открыто проложенные трубопроводы от ударов и механических нагрузок;

- Оберегайте пластмассовые трубы (полиэтиленовые канализационные стояки и подводки холодной воды) от воздействия высоких температур, механических нагрузок, ударов, нанесения царапин, не красьте полиэтиленовые трубы и не привязывайте к ним веревки;

- Для очистки наружной поверхности пластмассовой трубы пользуйтесь мягкой влажной тряпкой; ни в коем случае не применяйте металлические щетки;

- При засорах полиэтиленовых канализационных труб не используйте стальную проволоку, пластмассовые трубопроводы прочищаются отрезком полиэтиленовой трубы диаметром до 25 мм или жестким резиновым шлангом;

- Периодически используйте жидкие средства устранения засоров (Крот, Тирет и т.п.)

Просим вас рассказать своим детям о том, какие предметы нельзя смывать в унитаз.